电梯安装质量证明书

（含安装自检报告）

本证明书依据《电梯监督检验和定期检验规则》（TSG T7001—2023）及《特种设备使用管理规则》（TSG 08—2026）出具，用于证明电梯安装施工质量。

| 工程名称 | 示例项目·宏远电梯安装工程（示例） |
| --- | --- |
| 设备型号/编号 | HY-G1000/1.6-JXW / HY-2026-XXXX |
| 额定载重量/速度 | 1000 kg / 1.6 m/s |
| 层站门数 | 12 层 12 站 12 门 |
| 使用单位 | 示例大厦（示例） |
| 安装单位 | 宏远电梯股份有限公司 |
| 安装地点 | 深圳市南山区（示例） |
| 开工/竣工日期 | 2026 年 08 月 01 日 / 2026 年 10 月 15 日（示例） |

# 一、施工内容

按照设计文件、制造单位安装说明书及 GB/T 7588.1 相关要求，完成电梯机械部件安装、电气系统接线、安全保护装置调试及整机试运行。

# 二、安装自检项目及结果

| 序号 | 自检项目 | 检查结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引系统（曳引机、钢丝绳、导向） | 符合要求 | 合格 |
| 2 | 门系统（厅门、轿门、门保护装置） | 符合要求 | 合格 |
| 3 | 轿厢及平衡（对重、导轨） | 符合要求 | 合格 |
| 4 | 电气系统（控制柜、随行电缆、接线） | 符合要求 | 合格 |
| 5 | 安全保护装置（限速器、安全钳、缓冲器） | 符合要求 | 合格 |
| 6 | 平层精度及整机运行性能 | 符合要求 | 合格 |

# 三、自检结论

安装自检结论：合格。本电梯已具备向特种设备检验机构申请安装监督检验的条件。

# 四、签章

| 项目 | 签章 |
| --- | --- |
| 安装自检负责人： | （签字） |
| 安装单位技术负责人： | （签字） |
| 日期： | 2026 年 月 日 |
| （安装单位公章） |  |